## 1 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
1 квартал 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | ЭГРЭС | 1 упр. | ВЛ 6 кВ Озерный | 11.01.2024 23:12 | 3.6
2 | СЭС | 1 | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | 15.01.2024 00:14 | 0.3
3 | СЭС | 2 | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | 20.01.2024 14:20 | 147.05
4 | ЭГРЭС | 1 | Циркуляционный насос ЦН-3 | 26.01.2024 15:50 | 249
5 | АТЭЦ | 1 упр. | ВЛ 6 кВ 3 квартал | 26.01.2024 17:31 | 16.73
6 | СЭС | 3 | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | 29.01.2024 04:26 | 712.9
7 | АТЭЦ | 2 упр. | КЛ 6 кВ ДК | 29.01.2024 16:27 | 29.274
8 | АТЭЦ | 3 упр. | КЛ 6 кВ Баклан | 20.02.2024 08:15 | 11.7
9 | СЭС | 4 | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | 21.02.2024 09:41 | 0.15
10 | ЭГРЭС | 2 | ВЛ 110 кВ ЭГРЭС-Валунистый | 21.02.2024 12:07 | 0
11 | СЭС | 1 упр. | КЛ 6 кВ№76 | 26.02.2024 14:00 | 0.532
12 | СЭС | 5 | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | 29.02.2024 11:31 | 156.507
13 | СЭС | 2 упр. | ВЛ 6 кВ № 24 | 01.03.2024 15:50 | 0.243
14 | СЭС | 3 упр. | ВЛ 6 кВ № 75 | 02.03.2024 09:40 | 0.215
15 | ЧТЭЦ | 1 | В-6-ТС-3 | 25.03.2024 09:49 | 0
16 | СЭС | 6 | ПС 110 кВ Встречный | 28.03.2024 10:50 | 0
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 1328.201

## 2 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
2 квартал 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 7 | ВЛ 110 кВ Билибино-Прима с отпайкой на Тепличный к-т | 02.04.2024 15:21 | 0
2 | СЭС | 4 упр | ВЛ-35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна | 09.04.2024 14:17 | 1.66
3 | ЭГРЭС | 3 | Циркуляционный насос ЦН-2 | 12.04.2024 09:46 | 39.36
4 | СЭС | 8 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 20.04.2024 12:13 | 3.966
5 | СЭС | 9 | ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | 20.04.2024 07:43 | 0
6 | СЭС | 11 | ВЛ 110 кВ Гамма-Комсомольский | 08.05.2024 07:43 | 0.236
7 | СЭС | 12 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 09.05.2024 09:13 | 5.5828
8 | СЭС | 13 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 12.05.2024 13:33 | 3.733
9 | АТЭЦ | 4упр | ПС-1 6 кВ | 14.05.2024 13:56 | 14.04
10 | СЭС | 14 | ВЛ 110 кВ Билибино - Комсомольский | 16.05.2024 17:08 | 0
11 | СЭС | 15 | ВЛ 110 кВ Билибино - Комсомольский | 05.06.2024 00:35 | 0
12 | ЧТЭЦ | 2 | Т-1 | 10.06.2024 09:05 | 0
13 | СЭС | 17 | ВЛ 110 кВ Гамма - Комсомольский | 10.06.2024 23:08 | 0
14 | СЭС | 18 | ВЛ 110 кВ Бета - Алискерово | 12.06.2024 14:09 | 0
15 | СЭС | 19 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 15.06.2024 13:03 | 0
16 | СЭС | 20 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 19.06.2024 12:00 | 0
17 | СЭС | 21 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 23.06.2024 15:30 | 0
18 | СЭС | 22 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 23.06.2024 22:37 | 0
19 | СЭС | 23 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 24.06.2024 16:15 | 0
20 | ЧТЭЦ | 3 | КА №1 | 24.06.2024 01:18 | 0
21 | СЭС | 24 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 30.06.2024 13:58 | 0
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 68.5778

## 3 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО «Чукотэнерго»
3 квартал 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 25 | ВЛ 110 кВ Билибино-Прима с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | 01.07.2024 22:41 | 0.206
2 | СЭС | 26 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 04.07.2024 17:00 | 12.37
3 | СЭС | 27 | ВЛ 110 кВ Билибино - Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | 05.07.2024 23:17 | 8.6332
4 | СЭС | 28 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 10.07.2024 15:21 | 2.687
5 | СЭС | 29 | ВЛ 35 кВ Встречный - Безымянный | 10.07.2024 19:46 | 0
6 | СЭС | 30 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 11.07.2024 11:03 | 3.55
7 | СЭС | 31 | ВЛ 110 кВ Береговая-Комсомольский | 14.07.2024 17:08 | 0
8 | СЭС | 32 | ВЛ 35 кВ Спорный - Атомка | 16.07.2024 20:10 | 0
9 | СЭС | 33 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 19.07.2024 01:47 | 3.74
10 | СЭС | 34 | ВЛ 110 кВ Береговая-Южный | 19.07.2024 20:59 | 0
11 | СЭС | 35 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 23.07.2024 08:39 | 0.25
12 | СЭС | 36 | ВЛ-35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна | 24.07.2024 05:36 | 3.3995
13 | СЭС | 37 | ВЛ 110 кВ Береговая-Комсомольский | 24.07.2024 14:50 | 0
14 | СЭС | 39 | ВЛ 35 кВ Прима- Центральная | 25.07.2024 16:10 | 0.796
15 | СЭС | 40 | ВЛ 110 кВ Билибино - Встречный с отпайкой на ПС Тепличный комбинат | 25.07.2024 18:27 | 0.796
16 | СЭС | 41 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 29.07.2024 07:25 | 8.233
17 | СЭС | 42 | ВЛ 110 кВ Береговая-Комсомольский | 31.07.2024 19:29 | 0
18 | ЭГРЭС | 43 | ВЛ 110 кВ Билибино-Комсомольский | 01.08.2024 17:37 | 605.4
19 | СЭС | 44 | ПС 110 кВ Комсомольский | 05.08.2024 00:25 | 0
20 | ЭГРЭС | 4 | КА №3 | 18.08.2024 15:10 | 1.6432
21 | СЭС | 45 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 27.08.2024 16:35 | 5
22 | СЭС | 46 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 04.09.2024 10:29 | 0
23 | СЭС | 47 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 08.09.2024 07:23 | 0
24 | СЭС | 48 | ВЛ 110 кВ Береговая-Комсомольский | 12.09.2024 03:19 | 0
25 | СЭС | 49 | ВЛ 110 кВ БиАЭС - Бета | 13.09.2024 13:31 | 0
26 | СЭС | 50 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 20.09.2024 09:49 | 0
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 656.7039

## 4 квартал
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии АО "Чукотэнерго"
4 квартал 2024 года
№ пп | Филиал | № акта | Отказавшее оборудование | Дата и время отключения | Недоотпуск тыс.кВт/час
1 | СЭС | 51 | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | 06.10.2024 09:21 | 17.625
2 | СЭС | 52 | Т-1 ПС 110 кВ Комсомольский | 06.10.2024 17:33 | 1.17
3 | СЭС | 53 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 06.10.2024 22:18 | 312,133
4 | ГМ ТЭЦ | 1 | ДГУ-7 | 08.10.2024 15:02 | 0.7
5 | ЭГРЭС | 5 | МВ-4 | 09.10.2024 16:05 | 7
6 | СЭС | 54 | ВЛ 110 кВ Встречный-Черский | 10.10.2024 11:47 | 0.05723
7 | СЭС | 55 | ВЛ 110 кВ Комсомольский-Билибино | 21.10.2024 19:44 | 0.02
8 | СЭС | 56 | ПС 110 кВ Комсомольский | 22.10.2024 09:14 | 0
9 | СЭС | 57 | ВЛ 110 кВ Береговая – Южный | 22.10.2024 11:31 | 0
10 | СЭС | 58 | ВЛ 35 кВ Вега - Апапельгино | 22.10.2024 15:34 | 0.013
11 | ЧТЭЦ | 4 | ТС-4 | 01.11.2024 15:36 | 0
12 | ЧТЭЦ | 6 | - | 08.11.2024 14:13 | 0
13 | СЭС | 59 | ВЛ 110 кВ Береговая - Южный | 19.11.2024 20:40 | 0
14 | ЧТЭЦ | 7 | КА ст. №2 | 23.11.2024 13:20 | 0
15 | СЭС | 5 упр | ВЛ-35 кВ ЧТЭЦ-Лагуна | 01.12.2024 10:50 | 0.75
16 | СЭС | 6 упр | ПС 35 кВ Атомка | 13.12.2024 04:27 | 0
17 | СЭС | 60 | ВЛ 110 кВ Береговая - Комсомольский | 19.12.2024 21:23 | 0
18 | СЭС | 61 | ВЛ 110 кВ Билибино-Песчанка 1 цепь с отпайкой на ПС Кекура | 26.12.2024 23:07 | 0
19 | ЭГРЭС | 2 упр. | ВЛ 6 кВ Котельная | 31.12.2024 08:55 | 0
ИТОГО (тыс.кВт*ч): |  |  |  |  | 27.3352