Сведения об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному.

Количество и установленная мощность трансформаторных подстанций

| Подстанции | Единица измерения | 2022 | 2023 | Отклонение 2022/2023 | 2024 | Отклонение 2023/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС, в том числе | шт. | - | - | - | - | - |
|  | МВА | - | - | - | - | - |
| 220 кВ | шт. | - | - | - | - | - |
|  | МВА | - | - | - | - | - |
| 110 кВ | шт. | 9 | 10 | 1 | 11 | 1 |
|  | МВА | 175,7 | 188,3 | 12,6 | 188,3 | 0,0 |
| 35 кВ | шт. | 11 | 13 | 2 | 12 | -1 |
|  | МВА | 60,9 | 100,9 | 40,0 | 100,8 | -0,1 |
| ТП 6(10)-35 кВ | шт. | 80 | 141 | 61 | 145 | 4 |
|  | МВА | 52,334 | 101,557 | 49,223 | 106,187 | 4,63 |
| Итого ПС 35-220 кВ | шт. | 20 | 23 | 15% | 23 | 0% |
|  | МВА | 236,6 | 289,2 | 22% | 289,1 | -3% |
| Итого ПС (ТП) 6-220 кВ | шт. | 100 | 164 | 64% | 168 | 2% |
|  | МВА | 288,9 | 390,8 | 35% | 395,3 | 1% |

Протяженность линий электропередачи по цепям

| Линии электропередачи | Единица измерения | 2022 | 2023 | Отклонение 2022/2023 | 2024 | Отклонение 2023/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ, в том числе | км | 1611,77 | 2117,35 | 505,58 | 2567,83 | 450,48 |
| 220 кВ | км | - | - | - | - | - |
| 110 кВ | км | 1352,68 | 1843,72 | 491,04 | 2337,93 | 494,21 |
| 35 кВ | км | 151,38 | 153,74 | 2,36 | 118,61 | -35,13 |
| 10 кВ | км | - | - | - | - | - |
| 6 кВ | км | 79,60 | 94,25 | 14,65 | 80,82 | -13,43 |
| 0,4 кВ и ниже | км | 28,11 | 25,65 | -2,46 | 30,46 | 4,81 |
| КЛ, в т.ч. | км | 107,12 | 120,07 | 12,95 | 109,76 | -10,31 |
| 110 кВ | км | - | - | - | - | - |
| 35 кВ | км | 0,0 | 12,35 | 0,0 | 12,35 | 0,0 |
| 10/6/0,4 кВ, в т.ч.: | км | 107,12 | 107,72 | 0,99% | 97,42 | 1,11% |
| 10 кВ | км | - | - | - | - | - |
| 6(3) кВ | км | 56,38 | 56,84 | 0,46 | 56,80 | -0,04 |
| 0,4 кВ | км | 50,74 | 50,88 | 0,14 | 40,62 | -10,26 |