Сведения об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному.

Количество и установленная мощность трансформаторных подстанций

| Подстанции | Единица измерения | 2023 | 2024 | Отклонение 2023/2024 | 2025 | Отклонение 2024/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС, в том числе | шт. | - | - | - | - | - |
|  | МВА | - | - | - | - | - |
| 220 кВ | шт. | - | - | - | - | - |
|  | МВА | - | - | - | - | - |
| 110 кВ | шт. | 10 | 11 | 1 | 11 | 0 |
|  | МВА | 188,3 | 188,3 | 0,0 | 167,7 | -20,6 |
| 35 кВ | шт. | 13 | 12 | -1 | 14 | 2 |
|  | МВА | 100,9 | 100,8 | -0,1 | 108,8 | 8,0 |
| ТП 6(10)-35 кВ | шт. | 141 | 145 | 4 | 191 | 46 |
|  | МВА | 101,557 | 106,19 | 4,63 | 115,757 | 9,567 |
| Итого ПС 35-220 кВ | шт. | 23 | 23 | 0% | 23 | 0% |
|  | МВА | 289,2 | 289,1 | -0,1% | 289,1 | 0% |
| Итого ПС (ТП) 6-220 кВ | шт. | 164 | 168 | 2% | 216 | 77% |
|  | МВА | 390,8 | 395,3 | 1% | 392,257 | -1,11% |

Протяженность линий электропередачи по цепям

| Линии электропередачи | Единица измерения | 2023 | 2024 | Отклонение 2023/2024 | 2025 | Отклонение 2024/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ, в том числе | км | 2117,35 | 2567,83 | 450,48 | 2189,513 | -378,317 |
| 220 кВ | км | - | - | - | - | - |
| 110 кВ | км | 1843,72 | 2337,93 | 494,21 | 1846,318 | -491,612 |
| 35 кВ | км | 153,74 | 118,61 | -35,13 | 207,612 | 89,002 |
| 10 кВ | км | - | - | - | - | - |
| 6 кВ | км | 94,25 | 80,82 | -13,43 | 99,094 | 18,274 |
| 0,4 кВ и ниже | км | 25,65 | 30,46 | 4,81 | 36,489 | 6,029 |
| КЛ, в т.ч. | км | 120,07 | 109,76 | -10,31 | 172,723 | 62,963 |
| 110 кВ | км | - | - | - | - | - |
| 35 кВ | км | 12,35 | 12,35 | 0,0 | 12,35 | 0,0 |
| 10/6/0,4 кВ, в т.ч.: | км | 107,72 | 97,42 | 1,11% | 160,375 | 60,7% |
| 10 кВ | км | - | - | - | - | - |
| 6(3) кВ | км | 56,84 | 56,80 | -0,04 | 64,848 | 8,048 |
| 0,4 кВ | км | 50,88 | 40,62 | -10,26 | 95,527 | 42,5% |