## Лист1
Приложение 3 к приказу ПАО "РусГидро" от 03.10.2025 № 832 Таблица 4
СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ ПАРКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
№ | Назначение (КРУ СН, ОРУ , КРУЭ , Генераторный) | Диспетчерское наименование* | Заводской номер* | Тип (Масляный, воздушный, элегазовый, вакуумный) и марка выключателя* | Напряжение кВ* | Номинальный рабочий ток, А | Номинальный ток отключения, А | Год ввода* | Завод изготови-тель* | Год капитального ремонта* | Срок службы (лет)* |  | Индекс состояния *
[11 empty] | норма | факт
АНАДЫРСКАЯ ТЭЦ
1 | ЗРУ | В-35 КЛ-35 ГМТЭЦ | 3045 | Вакуумный ВБЭТ-35III-630-25/630 УХЛ1 | 35 | 630 | 25000 | 2008 | НПП "Контакт", г. Саратов | - | 25 | 17 | 98
2 | ЗРУ | В-35 КЛ-35 Шахта | 3686 | Вакуумный ВБЭТ-35III-630-25/630 УХЛ2 | 35 | 630 | 25000 | 2008 | НПП "Контакт", г. Саратов | - | 25 | 17 | 97.5
3 | ЗРУ | В-35 ПС-1 | 3691 | Вакуумный ВБЭТ-35III-630-25/630 УХЛ3 | 35 | 630 | 25000 | 2008 | НПП "Контакт", г. Саратов | - | 25 | 17 | 98
4 | ЗРУ | В-35 ТС-1 | 3120 | Вакуумный ВБЭТ-35III-630-25/630 УХЛ4 | 35 | 630 | 25000 | 2008 | НПП "Контакт", г. Саратов | - | 25 | 17 | 97.5
5 | ЗРУ | В-35 ТС-2 | 3121 | Вакуумный ВБЭТ-35III-630-25/630 УХЛ5 | 35 | 630 | 25000 | 2008 | НПП "Контакт", г. Саратов | - | 25 | 17 | 97.5
6 | ЗРУ | СВ-35 | 3046 | Вакуумный ВБЭТ-35III-630-25/630 УХЛ6 | 35 | 630 | 25000 | 2008 | НПП "Контакт", г. Саратов | - | 25 | 17 | 89
АНАДЫРСКАЯ ГМТЭЦ
7 | РУ-35кВ | В-35 КЛ АТЭЦ | 720022113/4019/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | 84
8 | РУ-35кВ | В-35 КЛ ПС-1 | 720022113/4010/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | 84
9 | РУ-35кВ | В-35 КЛ ПС-2 №1 | 720022113/4005/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | 84
10 | РУ-35кВ | В-35 КЛ ПС-2 №2 | 720022113/4007/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | 92
11 | РУ-35кВ | В-35 Т-1 | 720022113/4015/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | 76
12 | РУ-35кВ | В-35 Т-2 | 72002113/4022/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | 76
13 | РУ-35кВ | СВ-35 | 720022113/4009/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | 76
АНАДЫРСКАЯ ТЭЦ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ)
14 | ЗРУ-35кВ ПС-1 | В-35 КЛ-103 | 720022113/4008/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | -
15 | ЗРУ-35кВ ПС-1 | СВ-35 | 720022113/4018/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | -
16 | ЗРУ-35кВ ПС-1 | В-35 КЛ-106 | 720022113/4006/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | -
17 | ЗРУ-35кВ ПС-1 | В-35 Т-1 | 720022113/4020/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | -
18 | ЗРУ-35кВ ПС-1 | В-35 Т-2 | 720022113/4004/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | -
19 | ЗРУ-35кВ ПС-2 | В-35 КЛ-104 | 720022113/4017/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | -
20 | ЗРУ-35кВ ПС-2 | В-35 КЛ-107 | 720022113/4021/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | -
21 | ЗРУ-35кВ ПС-2 | СВ-35 | 720022113/4012/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | -
22 | ЗРУ-35кВ ПС-2 | В-35 КЛ-108 | 720022113/4013/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | -
23 | ЗРУ-35кВ ПС-2 | В-35 КЛ-105 | 720022113/4011/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | -
24 | ЗРУ-35кВ ПС-2 | В-35 Т-1 | 720022113/4016/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | -
25 | ЗРУ-35кВ ПС-2 | В-35 Т-2 | 720022113/4014/03 | Вакуумный VD4 4012-25 | 35 | 1250 | 25000 | 2005 | "АВВ", Германия | - | 30 | 20 | -
ЭГВЕКИНОТСКАЯ ГРЭС
26 | ОРУ | В-110 ВЛ Валунистый | 1hsb02002034e | Элегазовый LTB 145 D1/B | 110 | 2500 | 40000 | 2020 | ОАО "Уралэлектротяжмаш" | 2020 | 30 | 5 | 96
27 | ОРУ | ВМ-110 Т-1 | 7937 | Маслянный МКП-110М-1000/630-20 У1 | 110 | 630 | 20000 | 1975 | ОАО "Уралэлектротяжмаш" | 1990 | 25 | 50 | 90
28 | ОРУ | ВМ-110 Т-3 | 847 | Маслянный МКП-110М-1000/630-20 У1 | 110 | 630 | 20000 | 1975 | ОАО "Уралэлектротяжмаш" |  | 25 | 50 | 90
29 | ОРУ | ВЭ ВЛ 110 ЭГРЭС-Иультин | 82 | Элегазовый ВГТЗ-110II-40/2500 ХЛ1 | 110 | 2500 | 40000 | 2005 | ООО "АББ Электрические сети" | - | 40 | 20 | 85
30 | ОРУ | ВЭ-110 Т-2 | 81 | Элегазовый ВГТЗ-110II-40/2500 ХЛ1 | 110 | 2500 | 40000 | 2005 | ОАО "Уралэлектротяжмаш" |  | 40 | 20 | 96
31 | ОРУ | СМВ-110 | 843 | Маслянный МКП-110М-1000/630-20 У1 | 110 | 630 | 20000 | 1976 | ОАО "Уралэлектротяжмаш" |  | 25 | 49 | 82
32 | ОРУ | В 35 Эгвекинот | 3530 | Маслянный С-35М-630-10А У1 | 35 | 630 | 10000 | 1979 | ОАО "Уралэлектротяжмаш" |  | 25 | 46 | 84
33 | ОРУ | В-35 Т-1 | 1315 | Маслянный С-35М-630-10А У1 | 35 | 630 | 10000 | 1980 | ОАО "Уралэлектротяжмаш" | 2020 | 25 | 45 | 90
34 | ОРУ | В-35 Т-2 | 6110 | Маслянный С-35М-630-10А У1 | 35 | 630 | 10000 | 1999 | ОАО "Уралэлектротяжмаш" |  | 25 | 26 | 90
35 | ОРУ | В-35 Т-3 | 3531 | Маслянный С-35М-630-10А У1 | 35 | 630 | 10000 | 1979 | ОАО "Уралэлектротяжмаш" |  | 25 | 46 | 72
36 | ОРУ | В-35 Т-4 | б/н | Маслянный С-35М-630-10А У1 | 35 | 630 | 10000 | 1989 | ОАО "Уралэлектротяжмаш" | 1992 | 25 | 36 | 78
ЭГВЕКИНОТСКАЯ ГРЭС (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ)
37 | ОРУ | В 35 Т-1Э | 4655 | Масляный С-35-630-10У1 | 35 | 630 | 10000 | 1979 | ОАО "Уралэлектротяжмаш" | н/д | 25 | 46 | 84
38 | ОРУ | В 35 Т-2Э | 4654 | Масляный С-35-630-10У1 | 35 | 630 | 10000 | 1979 | ОАО "Уралэлектротяжмаш" | н/д | 25 | 46 | 81
ЧАУНСКАЯ ТЭЦ
39 | ОРУ | ВЛ-110 ВЛ "Береговая" | 2000 | Элегазовый ВГТ-110III-40/3150УХЛ1 | 110 | 3150 | 40000 | 2020 | ЗЭТО-Газовые технологии Великие Луки | - | 40 | 5 | 100
40 | ОРУ | В-110-Т1 | 13517 | Масляный МКП-110-Б | 110 | 630 | 20000 | 2025 | Уральский электроаппаратный завод | - | 25 | 0 | 96
41 | ОРУ | В-110-Т2 | 6810 | Масляный МКП-110-М | 110 | 630 | 18000 | 2025 | Уральский электроаппаратный завод | - | 25 | 0 | 96
42 | ОРУ | В-110-ТС3 | 2371 | ВГТ-110III-40/3150УХЛ1 | 110 | 3150 | 40000 | 2021 | ЗЭТО-Газовые технологии Великие Луки | - | 40 | 4 | 100
43 | ОРУ | В-110-ТС4 | 2367 | ВГТ-110III-40/3150УХЛ1 | 110 | 3150 | 40000 | 2021 | ЗЭТО-Газовые технологии Великие Луки | - | 40 | 4 | 96
44 | ОРУ | В-35-ВЛ-"Вега" | ККХТ | Масляный С-35-600 | 35 | 630 | 10000 | 1988 | Уральский электроаппаратный завод | 2001 | 25 | 37 | 84
45 | ОРУ | В-35-ВЛ-"Лагуна" | 7026 | Масляный С-35-600 | 35 | 630 | 10000 | 1988 | Уральский электроаппаратный завод | 2003 | 25 | 37 | 78
46 | ОРУ | В-35-ТС-4 | 39 | Масляный С-35-600 | 35 | 630 | 10000 | 1988 | Уральский электроаппаратный завод | 2012 | 25 | 37 | 84
47 | ОРУ | В-35-ТС-3 | 22272 | Масляный С-35-600 | 35 | 630 | 10000 | 1988 | Уральский электроаппаратный завод | 2011 | 25 | 37 | 84
48 | ОРУ | В-35-Т-1 | 3770 | Масляный С-35-600 | 35 | 630 | 10000 | 1988 | Уральский электроаппаратный завод | 2006 | 25 | 37 | 78
СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
49 | ОРУ | В-110-Т-1 | 675 | ММО-110-1250-20 | 110 | 1250 | 20000 | 1979 | Авангард Болгария | 2002 | 25 | 46 | 76 | ПС 110/35/6 "Алискерово"
50 | ОРУ | В-110-Т-2 | 664 | ММО-110-1250-20 | 110 | 1250 | 20000 | 1979 | Авангард Болгария | 2002 | 25 | 46 | 63 | ПС 110/35/6 "Алискерово"
51 | ОРУ | В-110-Т-1 | 674 | ММО-110-1250-20 | 110 | 1250 | 20000 | 1979 | Авангард Болгария | 1992 | 25 | 46 | 63 | ПС 110/35/6 "Прима"
52 | ОРУ | В-110-Т-2 | 661 | ММО-110-1250-20 | 110 | 1250 | 20000 | 1979 | Авангард Болгария | 1992 | 25 | 46 | 63 | ПС 110/35/6 "Прима"
53 | ОРУ | В-110-Т-1 | 11022 | МКП-110Б-1000/630-20 | 110 | 1000 | 20000 | 1984 | Уралэлектротяжмаш | 1992 | 25 | 41 | 68 | ПС 110/6 "Тепличный комбинат"
54 | ОРУ | В-110-Т-2 | 11023 | МКП-110Б-1000/630-20 | 110 | 1000 | 20000 | 1984 | Уралэлектротяжмаш | 1992 | 25 | 41 | 84 | ПС 110/6 "Тепличный комбинат"
55 | ОРУ | В-110-Т-1 | 6742 | ММО-110/1250-20 | 110 | 1250 | 20000 | 1985 | Авангард Болгария | 2001 | 25 | 40 | 76 | ПС 110/35/6 "Встречный"
56 | ОРУ | В-110-Т-2 | 611 | ММО-110/1250-20 | 110 | 1250 | 20000 | 1985 | Авангард Болгария | 2001 | 25 | 40 | 75 | ПС 110/35/6 "Встречный"
57 | ОРУ | СВ-110 | 6742 | МКП-110М-1000/630-20 | 110 | 1000 | 20000 | 1982 | Свердловск | 1999 | 25 | 43 | 75 | ПС 110/35/6 "Встречный"
58 | ОРУ | В-110-ВЛ "Черский" | 3432 | ВЭБ-110-УЭТМ IV-40/2500 УХЛ1 | 110 | 2500 | 40000 | 2018 | ООО "Эльмаш (УЭТМ)" | - | 40 | 7 | 71 | ПС 110/35/6 "Встречный"
59 | ОРУ | В-110-ВЛ "Майское" | 2997 | ВГТ-110III-40/3150 ХЛ1 | 110 | 3150 | 40000 | 2023 | Уралэл. аппаратный з-д | - | 25 | 2 | 96 | ПС 110/35/6 "Комсомольский"
60 | ОРУ | В 110 Южный | 1361589757-02Е | DTB 145 | 110 | 600 | 40000 | 2023 | ООО "Хитачи Энерджи" | - | 30 | 2 | 100 | ПС 110/35/6 "Комсомольский"
61 | ОРУ | В110 БСК2 | 1361590656-01Е | DTB 145 | 110 | 600 | 40000 | 2023 | ООО "Хитачи Энерджи" | - | 30 | 2 | 100 | ПС 110/35/6 "Комсомольский"
62 | ОРУ | В110 УШР2 | 1361590656-03Е | DTB 145 | 110 | 600 | 40000 | 2023 | ООО "Хитачи Энерджи" | - | 30 | 2 | 100 | ПС 110/35/6 "Комсомольский"
63 | ОРУ | В110 Береговая | 1361534721-01Е | DTB 145 | 110 | 600 | 40000 | 2023 | ООО "Хитачи Энерджи" | - | 30 | 2 | 100 | ПС 110/35/6 "Комсомольский"
64 | ОРУ | В110 Билибино | 1361590653-01Е | DTB 145 | 110 | 600 | 40000 | 2023 | ООО "Хитачи Энерджи" | - | 30 | 2 | 100 | ПС 110/35/6 "Комсомольский"
65 | ОРУ | В110 УШР1 | 1361591952-01Е | DTB 145 | 110 | 600 | 40000 | 2023 | ООО "Хитачи Энерджи" | - | 30 | 2 | 97 | ПС 110/35/6 "Комсомольский"
66 | ОРУ | В110 Бета | 1361590655-01Е | DTB 145 | 110 | 600 | 40000 | 2023 | ООО "Хитачи Энерджи" | - | 30 | 2 | 100 | ПС 110/35/6 "Комсомольский"
67 | ОРУ | В110 БСК1 | 1361590656-02Е | DTB 145 | 110 | 600 | 40000 | 2023 | ООО "Хитачи Энерджи" | - | 30 | 2 | 100 | ПС 110/35/6 "Комсомольский"
68 | ОРУ | ШСВ 110 | 1361589757-01Е | DTB 145 | 110 | 600 | 40000 | 2023 | ООО "Хитачи Энерджи" | - | 30 | 2 | 100 | ПС 110/35/6 "Комсомольский"
69 | ОРУ | В 110 Т-2 | 1361591952-02Е | DTB 145 | 110 | 600 | 40000 | 2023 | ООО "Хитачи Энерджи" | - | 30 | 2 | 100 | ПС 110/35/6 "Комсомольский"
70 | ОРУ | В 110 Т-1 | 1361590654-01Е | DTB 145 | 110 | 600 | 40000 | 2023 | ООО "Хитачи Энерджи" | - | 30 | 2 | 100 | ПС 110/35/6 "Комсомольский"
71 | ОРУ | В-110-ВЛ "Встречный" | 7864 | МКП-110М-600-18.4 | 110 | 600 | 18400 | 1969 | Уралэлектротяжмаш | 1990 | 25 | 56 | 71 | ПС 110/6 "Черский"
72 | ОРУ | СВ-110 | 6836 | МКП-110М-600-18.4 | 110 | 600 | 18400 | 1966 | Уралэлектротяжмаш | 1981 | 25 | 59 | 65 | ПС 110/6 "Черский"
73 | КРУЭ | ШСВ1 110 | 22036 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 100 | РП 110 кВ Билибино
74 | КРУЭ | В 110 Комсомольский | 22037 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 100 | РП 110 кВ Билибино
75 | КРУЭ | В 110 Песчанка №1 | 22038 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 100 | РП 110 кВ Билибино
76 | КРУЭ | ШСВ2 110 | 22039 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 100 | РП 110 кВ Билибино
77 | КРУЭ | В 110 Встречный | 22040 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 100 | РП 110 кВ Билибино
78 | КРУЭ | СВ1 110 | 22041 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 100 | РП 110 кВ Билибино
79 | КРУЭ | В 110 Прима | 22042 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 100 | РП 110 кВ Билибино
80 | КРУЭ | В 110 Т2 | 22043 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 100 | РП 110 кВ Билибино
81 | КРУЭ | В 110 Т1 | 22044 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 100 | РП 110 кВ Билибино
82 | КРУЭ | В 110 БиАЭС №1 | 22045 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 100 | РП 110 кВ Билибино
83 | КРУЭ | СВ2 110 | 22046 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 100 | РП 110 кВ Билибино
84 | КРУЭ | В 110 Песчанка №2 | 22047 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 100 | РП 110 кВ Билибино
85 | КРУЭ | В 110 Бета | 22048 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 100 | РП 110 кВ Билибино
86 | КРУЭ | В 110 БиАЭС №2 | 22049 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 100 | РП 110 кВ Билибино
87 | КРУЭ | В 110 УШР2 | 22050 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 89 | РП 110 кВ Билибино
88 | КРУЭ | В 110 БСК3 | 22051 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 89 | РП 110 кВ Билибино
89 | КРУЭ | В 110 УШР1 | 22052 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 89 | РП 110 кВ Билибино
90 | КРУЭ | В 110 БСК1 | 22053 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 89 | РП 110 кВ Билибино
91 | КРУЭ | В 110 БСК2 | 22054 | ВГПГ-110-31,5/2500 ХЛ3.1 | 110 | 2500 | 31500 | 2023 | АО «Электроаппарат» | - |  | 2 | 89 | РП 110 кВ Билибино
92 | ОРУ | В 110 Т-2 | 1361623425-02Е | DTB 145 | 110 | 3150 | 40000 | 2024 | ООО "Хитачи Энерджи" | - | 30 | 1 | 100 | ПС 110/35/6 "Южный"
93 | ОРУ | ШСВ 110 | 1361594091-03Е | DTB 145 | 110 | 3150 | 40000 | 2024 | ООО "Хитачи Энерджи" | - | 30 | 1 | 96 | ПС 110/35/6 "Южный"
94 | ОРУ | В110 Т-1 | 1361623425-01Е | DTB 145 | 110 | 3150 | 40000 | 2024 | ООО "Хитачи Энерджи" | - | 30 | 1 | 96 | ПС 110/35/6 "Южный"
95 | ОРУ | В110 Алискерово | 3178 | ВГТ-110III-40/3150УХЛ1 | 110 | 3150 | 40000 | 2024 | ЗАО «ЗЭТО» | - |  | 1 | 100 | ПП 110 "Бета"
96 | ОРУ | В-35-Т-1 | 22203 | ВМ-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1986 | Уралэлектроаппарат | 2001 | 25 | 39 | 72 | ПС 110/35/6 "Алискерово"
97 | ОРУ | В-35-Т-2 | 15876 | ВМ-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1986 | Уралэлектроаппарат | 2001 | 25 | 39 | 72 | ПС 110/35/6 "Алискерово"
98 | ОРУ | В-35-ВЛ "Веселый" | 2379 | ВТД-35/630 | 35 | 630 | 10000 | 1961 | Уралэлектроаппарат | 2001 | 25 | 64 | 90 | ПС 110/35/6 "Алискерово"
99 | ОРУ | В-35-Т-1 | 22400 | ВМ-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1966 | Уралэлектроаппарат | 1998 | 25 | 59 | 74 | ПС 35/6 "Атомка"
100 | ОРУ | В-35-Т-2 | 22401 | ВМ-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1966 | Уралэлектроаппарат | 1998 | 25 | 59 | 72 | ПС 35/6 "Атомка"
101 | ОРУ | В-35-ВЛ "Кепервеем" | 7319 | ВТ-35-800-12,5 | 35 | 630 | 12500 | 1978 | Уралэлектроаппарат | 1998 | 25 | 47 | 72 | ПС 35/6 "Атомка"
102 | ОРУ | В-35-ВЛ "Встречный" | 20336 | ВМ-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1965 | Свердловск | 1995 | 25 | 60 | 72 | ПС 35/6 "Безымянный"
103 | ОРУ | В-35-ВЛ "Дымка" | 6588 | С-35/630 | 35 | 600 | 10000 | 1966 | Уралэлектроаппарат | 1995 | 25 | 59 | 72 | ПС 35/6 "Безымянный"
104 | ОРУ | В-35-ВЛ "Каральвеем" | 6585 | С-35/630 | 35 | 600 | 10000 | 1965 | Уралэлектроаппарат | 1995 | 25 | 60 | 72 | ПС 35/6 "Безымянный"
105 | ОРУ | В-35-Т-1 | 2959 | ВТД-35/630 | 35 | 630 | 10000 | 1975 | Свердловск | 2001 | 25 | 50 | 72 | ПС 35/6 "Весёлый"
106 | ОРУ | В-35-ВЛ "Центральная" | 22397 | ВМ-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1980 | Уралэлектроаппарат | 1995 | 25 | 45 | 84 | ПС 35/6 "Дымка"
107 | ОРУ | В-35-Т-1 | 1764 | С-35М/630-10 | 35 | 630 | 10000 | 1972 | Уралэлектроаппарат | 1990 | 25 | 53 | 74 | ПС 35/6 "Дымка"
108 | ОРУ | В-35-ВЛ "Безымянный" | 7181 | С-35/630-10 | 35 | 630 | 10000 | 1976 | Свердловск | 1990 | 25 | 49 | 74 | ПС 35/6 "Дымка"
110 | ОРУ | В-35-Т-1 | 25277 | ВМ-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1968 | Свердловск | 1997 | 25 | 57 | 74 | ПС 35/6 "Кепервеем"
111 | ОРУ | В-35-Т-2 | 18218 | ВМ-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1970 | Свердловск | 1997 | 25 | 55 | 72 | ПС 35/6 "Кепервеем"
112 | ОРУ | В-35-Т-1 | 22394 | ВМ-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1966 | Свердловск | 1998 | 25 | 59 | 72 | ПС 110/35/6 "Прима"
113 | ОРУ | В-35-Т-2 | 27456 | ВМ-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1970 | Уралэлектроаппарат | 1998 | 25 | 55 | 72 | ПС 110/35/6 "Прима"
114 | ОРУ | В-35-ВЛ "Центральная" | 20248 | ВМ-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1965 | Уралэлектроаппарат | 1998 | 25 | 60 | 72 | ПС 110/35/6 "Прима"
115 | ОРУ | В-35-ВЛ "Атомка" | 7264 | ВТД-35/630 | 35 | 630 | 10000 | 1987 | Уралэлектротяжмаш | 1999 | 25 | 38 | 72 | ПС 35/6 "Спорный"
116 | ОРУ | В-35-Т-1 | 27624 | ВМ-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1983 | Уралэлектротяжмаш | 1999 | 25 | 42 | 72 | ПС 35/6 "Спорный"
117 | ОРУ | В-35-Т-2 | 27585 | ВМ-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1983 | Уралэлектротяжмаш | 1999 | 25 | 42 | 72 | ПС 35/6 "Спорный"
118 | ОРУ | В-35-Т-1 | 25260 | ВМ-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1975 | Уралэлектротяжмаш | 1996 | 25 | 50 | 82 | ПС 35/6 "Центральная"
119 | ОРУ | В-35-Т-2 | 22198 | ВМ-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1966 | Уралэлектротяжмаш | 1996 | 25 | 59 | 72 | ПС 35/6 "Центральная"
120 | ОРУ | В-35-ВЛ "Дымка" | 1763 | С-35/630 | 35 | 630 | 10000 | 1972 | Уралэлектротяжмаш | 1996 | 25 | 53 | 72 | ПС 35/6 "Центральная"
121 | ОРУ | В-35-ВЛ "Спорный" | 22396 | ВМ-35/630 | 35 | 630 | 6600 | 1975 | Уралэлектротяжмаш | 1996 | 25 | 50 | 72 | ПС 35/6 "Центральная"
122 | ОРУ | В-35-ВЛ "Нерский" | 4108 | ВТ-35/630 | 35 | 630 | 12500 | 1973 | г. Нальчик | 2002 | 25 | 52 | 74 | ПС 110/35/6 "Встречный"
123 | ОРУ | В-35-ВЛ "Безымянный" | 3677 | ВТ-35/630 | 35 | 630 | 12500 | 1976 | г. Нальчик | 2002 | 25 | 49 | 74 | ПС 110/35/6 "Встречный"
124 | ОРУ | В-35-Т-1 | 7196 | С-35/630 | 35 | 630 | 10000 | 1976 | Свердловск | 1999 | 25 | 49 | 74 | ПС 110/35/6 "Встречный"
125 | ОРУ | В-35-Т-2 | 9604 | С-35/630 | 35 | 630 | 10000 | 1979 | Свердловск | 1999 | 25 | 46 | 74 | ПС 110/35/6 "Встречный"
126 | ОРУ | В-35-Т-1 | РПКП | С-35/630 | 35 | 630 | 10000 | 1976 | Свердловск | 1995 | 25 | 49 | 74 | ПС 35/6 "Апапельгино"
127 | ОРУ | В-35-Т-2 | ХКУ | С-35М/630 | 35 | 630 | 10000 | 1976 | Свердловск | 1995 | 25 | 49 | 74 | ПС 35/6 "Апапельгино"
128 | ОРУ | СВ-35 | 2766 | ВТД-35-800-12,5 | 35 | 800 | 12500 | 1975 | Свердловск | 1998 | 25 | 50 | 93 | ПС 35/6 "Апапельгино"
129 | ОРУ | В-35-Т-1 | 3731 | С-35М/630 | 35 | 630 | 10000 | 1976 | Свердловск | 1993 | 25 | 49 | 74 | ПС 35/6 "Вега"
130 | ОРУ | В-35-Т-2 | 3727 | С-35М/630 | 35 | 630 | 10000 | 1976 | Свердловск | 1993 | 25 | 49 | 84 | ПС 35/6 "Вега"
131 | ОРУ | СВ-35 | 12474 | С-35М/630 | 35 | 630 | 10000 | 1969 | Свердловск | 1993 | 25 | 56 | 84 | ПС 35/6 "Вега"
132 | ОРУ | В-35-ВЛ "Апапельгино" | 6995 | С-35М/630 | 35 | 630 | 10000 | 1976 | Уралэлектроаппар-й з-д | 1993 | 25 | 49 | 74 | ПС 35/6 "Вега"
133 | ОРУ | В-35-ВЛ "ЧТЭЦ" | 25283 | ВМ-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1975 | Уралэлектроаппар-й з-д | 1993 | 25 | 50 | 82 | ПС 35/6 "Вега"
134 | ОРУ | В-35-ВЛ "Рыткучи" | 26073 | ВТД-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1968 | Уралэлектроаппар-й з-д | 1992 | 25 | 57 | 95 | ПС 110/35/6 "Комсомольский"
135 | ОРУ | В-35-Т-2 | 5324 | ВМД-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1954 | Уралэлектроаппар-й з-д | 1990 | 25 | 71 | 93 | ПС 110/35/6 "Комсомольский"
136 | ОРУ | В-35-Т-1 | 15698 | ВМД-35М | 35 | 600 | 6600 | 1962 | Уралэлектроаппар-й з-д | 1990 | 25 | 63 | 83 | ПС 110/35/6 "Комсомольский"
137 | ОРУ | В-35-ВЛ "Богатый" | У 16465 | С-35М-630-10 | 35 | 630 | 10000 | 1978 | Свердловск | 2005 | 25 | 47 | 74 | ПС 110/35/6 "Комсомольский"
138 | ОРУ | В-35-Т-1 | ХСВЕ | С-35М/630 | 35 | 630 | 10000 | 1983 | Свердловск | 1997 | 25 | 42 | 74 | ПС 35/6 "Лагуна"
139 | ОРУ | В-35-Т-2 | РПКП | С-35М/630 | 35 | 630 | 10000 | 1983 | Уралэлектроаппар-й з-д | 1997 | 25 | 42 | 74 | ПС 35/6 "Лагуна"
140 | ОРУ | В-35-ВЛ "ЧТЭЦ" | 9447 | С-35М/630 | 35 | 630 | 10000 | 1967 | Уралэлектроаппар-й з-д | 1992 | 25 | 58 | 72 | ПС 35/6 "Лагуна"
141 | ОРУ | СВ-35 | 2СЯ05037 | С-35М/630 | 35 | 630 | 10000 | 1972 | Уралэлектроаппар-й з-д | 1997 | 25 | 53 | 74 | ПС 35/6 "Лагуна"
142 | ОРУ | В-35-ТСН | 27457 | ВМ-35/600 | 35 | 600 | 6600 | 1972 | Ульяновск | 1996 | 25 | 53 | 79 | ПС 35/6 "Лагуна"
143 | ОРУ | В-35-Т-1 | УРХ | С-35М/630 | 35 | 630 | 10000 | 1984 | Свердловск | 1998 | 25 | 41 | 93 | ПС 110/35/6 "Южный"
144 | ОРУ | В-35-Т-2 | УРТП | С-35М/630 | 35 | 630 | 10000 | 1984 | Свердловск | 1997 | 25 | 41 | 93 | ПС 110/35/6 "Южный"
145 | ОРУ | В-35-ВЛ "Умкырынэт" | ЧРРХ | С-35М/630 | 35 | 630 | 10000 | 1985 | Свердловск | 1997 | 25 | 40 | 93 | ПС 110/35/6 "Южный"
146 | ОРУ | В-35-Т-1 | - | ВТД-35-630 | 35 | 630 | н/д | н/д | н/д | н/д | 25 | н/д |  | ПС 35/6 "Рыткучи"
147 | ОРУ | В-35-Т-2 | - | ВТД-35-630 | 35 | 630 | н/д | н/д | н/д | н/д | 25 | н/д |  | ПС 35/6 "Рыткучи"
148 | ОРУ | В-110 ВЛ 110 «Билибино-Песчанка» | 136 | ВРС-110Ш-31.5/2500 УХЛ1 | 110 | 2500 | 31.5 | 2021 | ООО "НТЭАЗ Электрик" | - | 30 | 4 | 100 | АПС 110 Билибино