## Лист1
Приложение 3 к приказу ПАО "РусГидро" от 03.10.2025 № 832 Таблица 3
СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ ПАРКА ТРАНСФОРМАТОРОВ И АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (НАПРЯЖЕНИЕ от 6 кВ)
Станционный номер* | Заводской номер* | Назначение (блочный, автотрансформатор, СН, ОРУ) | Тип (марка) трансформатора* | Напряжение (кВ)* |  |  | Мощ-ность (МВА)* | Год ввода* | Наработка в часах за весь период эксплуатации | Завод изготови-тель* | Год капитального ремонта* | Срок службы (лет)* |  | Индекс состояния* | Год продления срока службы (лет)*
|  |  |  | Низшее | Среднее | Высшее | [5 empty] | норма | факт
АНАДЫРСКАЯ ТЭЦ
ТС-1 | 18536 | автотрансформатор | ТДТН-25000/110/35/6 | 6.6 | 38.5 | 115 | 25 | 2003 | 99072 | Тольяттинский трансформаторный завод | 2017 | 25 | 22 | 93 | -
ТС-2 | 15102 | автотрансформатор | ТДТН-25000/110/35/6 | 6.6 | 38.5 | 115 | 25 | 2003 | 91710 | Тольяттинский трансформаторный завод | 2017 | 25 | 22 | 93 | -
ТСН 1 | 1835/1 | СН | ТСЗДС-1000/6,3 УХЛ3 | 0.4 | - | 6.3 | 1 | 2024 | 3600 | ООО "ЭМЗ" | - | 30 | 1 | - | -
ТСН 2 | 1835/2 | СН | ТСЗДС-1000/6,3 УХЛ3 | 0.4 | - | 6.3 | 1 | 2024 | 3600 | ООО "ЭМЗ" | - | 30 | 1 | - | -
ТСН 3 | 52675 | СН | ТСЗСУ-1000/10 УХЛ4 | 0.4 | - | 6.3 | 1 | 1986 | 224864 | Биробиджанский трансформаторный завод | 2007 | 25 | 39 | - | 2021
ТСН 4 | 4146 | СН | ТСЗСУ-1000/10 УХЛ4 | 0.4 | - | 6.3 | 1 | 1985 | 230704 | Биробиджанский трансформаторный завод | 2005 | 25 | 40 | - | 2021
ТСН 5 | 45994 | СН | ТСЗСУ-1000/10 УХЛ4 | 0.4 | - | 6.3 | 1 | 1985 | 230704 | Биробиджанский трансформаторный завод | 2005 | 25 | 40 | - | 2021
РТСН 1 | 46542 | СН | ТСЗСУ-1000/10 УХЛ4 | 0.4 | - | 6.3 | 1 | 1985 | 225433 | Биробиджанский трансформаторный завод | 2005 | 25 | 40 | - | 2021
РТСН 2 | 46143 | СН | ТСЗСУ-1000/10 УХЛ4 | 0.4 | - | 6.3 | 1 | 1985 | 225433 | Биробиджанский трансформаторный завод | 2003 | 25 | 40 | - | 2021
ТРЗ 1 | 8201 | СН | ТМФ 400/10-66 У1 | 0.4 | - | 6.3 | 0.4 | 1986 | 224864 | Челябинский трансформаторный завод | 2002 | 25 | 39 | - | 2021
ТБН 1 | 4597 | СН | ТСЗ 630/10-65 УХЛ4 | 0.4 | - | 6.3 | 0.63 | 1986 | 224864 | Биробиджанский трансформаторный завод | 2003 | 25 | 39 | - | 2021
ТБН 2 | 4593 | СН | ТСЗ 630/10-65 УХЛ4 | 0.4 | - | 6.3 | 0.63 | 1986 | 224864 | Биробиджанский трансформаторный завод | 2003 | 25 | 39 | - | 2021
ТММХ 1 | 5011 | СН | ТСЗ 630/10-65 УХЛ4 | 0.4 | - | 6.3 | 0.63 | 1986 | 224864 | Биробиджанский трансформаторный завод | 2003 | 25 | 39 | - | 2021
ТММХ 2 | 5018 | СН | ТСЗ 630/10-65 УХЛ4 | 0.4 | - | 6.3 | 0.63 | 1986 | 224864 | Биробиджанский трансформаторный завод | 2003 | 25 | 39 | - | 2021
ТПО 1 | 5002 | СН | ТСЗ 630/10-65 УХЛ4 | 0.4 | - | 6.3 | 0.63 | 1986 | 224864 | Биробиджанский трансформаторный завод | 2006 | 25 | 39 | - | 2021
ТПО 2 | 5039 | СН | ТСЗ 630/10-65 УХЛ4 | 0.4 | - | 6.3 | 0.63 | 1986 | 224864 | Биробиджанский трансформаторный завод | 2006 | 25 | 39 | - | 2021
ТБВЦ 1 | 1571 | СН | ТСЗ 630/10-65 УХЛ4 | 0.4 | - | 6.3 | 0.63 | 1986 | 224864 | Биробиджанский трансформаторный завод | 2005 | 25 | 39 | - | 2021
ТБВЦ 2 | 1093 | СН | ТСЗ 630/10-65 УХЛ4 | 0.4 | - | 6.3 | 0.63 | 1986 | 224864 | Биробиджанский трансформаторный завод | 2005 | 25 | 39 | - | 2021
ТВЗ 1 | 4143 | СН | ТСЗ 250/10-65 УХЛ4 | 0.4 | - | 6.3 | 0.25 | 1986 | 224864 | Биробиджанский трансформаторный завод | 2006 | 25 | 39 | - | 2021
ТВЗ 2 | 4132 | СН | ТСЗ 250/10-65 УХЛ4 | 0.4 | - | 6.3 | 0.25 | 1986 | 224864 | Биробиджанский трансформаторный завод | 2006 | 25 | 39 | - | 2021
ТСН 1 | 7347 | СН | ТМ 400/10-66 У1 | 0.4 | - | 6.3 | 0.4 | 1986 | 224864 | Челябинский трансформаторный завод | 2004 | 25 | 39 | - | 2021
ТСН 2 | 8035 | СН | ТМ 400/10-66 У1 | 0.4 | - | 6.3 | 0.4 | 1986 | 224864 | Челябинский трансформаторный завод | 2004 | 25 | 39 | - | 2021
АНАДЫРСКАЯ ГМТЭЦ
Т-1 | 142031197/2 | РУ | RESIBLOС 16000/35/6 | 6.3 | - | 35 | 16 | 2005 | 165661 | АВВ | - | 25 | 20 | 96 | -
Т-2 | 142031197/1 | РУ | RESIBLOС 16000/35/7 | 6.3 | - | 35 | 16 | 2005 | 165662 | АВВ | - | 25 | 20 | 96 | -
ТСН-1 |  | СН | Minera | 0.4 | - | 6 | 1.6 | 2005 | нет данных | France Transfo | - | 20 | 20 | - | -
ТСН-2 |  | СН | Minera | 0.4 | - | 6 | 1.6 | 2005 | нет данных | France Transfo | - | 20 | 20 | - | -
ТСН-1 |  | СН | TZE 100/35 | 0.4 | - | 35 | 0.1 | 2005 | нет данных | EV Trafo (Elektrim volt Warszawa) | - | 20 | 20 | - | -
ТСН-2 |  | СН | TZE 100/35 | 0.4 | - | 35 | 0.1 | 2005 | нет данных | EV Trafo (Elektrim volt Warszawa) | - | 20 | 20 | - | -
АНАДЫРСКАЯ ТЭЦ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ)
Т-1 | 142031198/1 | ЗРУ-35 кВ ПС 35 кВ ПС-1 | RESIBLOС 10000/35/6 | 6.3 | - | 35 | 10 | 2005 | 166440 | АВВ | - | 25 | 20 | - | -
Т-2 | 14220161124-01 | ЗРУ-35 кВ ПС 35 кВ ПС-1 | RESIBLOС 10000/35/6 | 6.3 | - | 35 | 10 | 2016 | 70080 | АВВ | - | 25 | 9 | - | -
Т-1 | 142031198/2 | ЗРУ-35 кВ ПС 35 кВ ПС-2 | RESIBLOС 10000/35/6 | 6.3 | - | 35 | 10 | 2005 | 166440 | АВВ | - | 25 | 20 | - | -
Т-2 | 142031198/4 | ЗРУ-35 кВ ПС 35 кВ ПС-2 | RESIBLOС 10000/35/6 | 6.3 | - | 35 | 10 | 2005 | 166440 | АВВ | - | 25 | 20 | - | -
ТСН-1с-35 | - | ЗРУ-35 кВ ПС 35 кВ ПС-1 | - | 0.4 | - | 35 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | -
ТСН-2с-35 | - | ЗРУ-35 кВ ПС 35 кВ ПС-1 | - | 0.4 | - | 35 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | -
ТСН-1с-35 | - | ЗРУ-35 кВ ПС 35 кВ ПС-2 | - | 0.4 | - | 35 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | -
ТСН-2с-35 | - | ЗРУ-35 кВ ПС 35 кВ ПС-2 | - | 0.4 | - | 35 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | -
ЭГВЕКИНОТСКАЯ ГРЭС
ТС 1 | 41194 | ОРУ | ТМТГ-7500/110 | 6.3 | 38.5 | 115 | 7.5 | 1953 | 550886 | Московский трансформаторный завод | 2001 | 25 | 72 | 92 | 2025
ТС 2 | 17494 | ОРУ | ТДТН-16000/110 | 6.3 | 38.5 | 115 | 16 | 1999 | 147193 | Тольяттинский трансформаторный завод | 2020 | 25 | 26 | 88 | 2025
ТС 3 | 4727 | ОРУ | ТДТН-16000/110 | 6.3 | 38.5 | 115 | 16 | 1979 | 276164 | Тольяттинский трансформаторный завод | 2020 | 25 | 46 | 87 | 2025
ТС 4 | 360 | ОРУ | ТМ-2500/35 | 6.3 | - | 35 | 2.5 | 1979 | 346386 | Тольяттинский трансформаторный завод | нет данных | 25 | 46 | 91 | 2025
ТСН1 | 12173 | СН | ТМ-1000/10 | 0.4 | - | 6 | 1 | 1974 | нет данных | нет данных | нет данных | 25 | 51 | - | -
ТСН2 | 12200 | СН | ТМ-1000/10 | 0.4 | - | 6 | 1 | 1986 | нет данных | нет данных | нет данных | 25 | 39 | - | -
ТСН3 | 12196 | СН | ТМ-1000/10 | 0.4 | - | 6 | 1 | 1979 | нет данных | нет данных | нет данных | 25 | 46 | - | -
ТСН4 | б/н | СН | ТСЗСУ-1000/10УХЛ4 | 0.4 | - | 6 | 1 | 2009 | нет данных | нет данных | нет данных | 25 | 16 | - | -
ТСН БНС | н/д | СН | ТМ-320/6 | 0.4 | - | 6 | 0.32 | 1959 | нет данных | нет данных | нет данных | 25 | 66
ЭГВЕКИНОТСКАЯ ГРЭС (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ )
Т-1Э | 1571 | ОРУ | ТМТГ-5600 | 6.6 | - | 38.5 | 5.6 | 1953 | нет данных | Тольяттинский трансформаторный завод | 2007 | 25 | 72 | 91 | 2025
Т-2Э | 360 | ОРУ | ТМ-2500 | 6.3 | - | 35 | 2.5 | 1978 | нет данных | Тольяттинский трансформаторный завод | - | 25 | 47 | 94 | 2025
Т-1 87 | 583177 | ОРУ | ТМТГ-5600 | 6.6 | - | 110 | 5.6 | 1964 | нет данных | Московский трансформаторный завод | 2007 | 25 | 61 | 87 | 2025
ТСН 6/0,4 кВ |  | ОРУ |  | 0.4 | - | 6 | 0.25 | - | - | - | - | 25 | - | - | -
ТСН 630 кВА |  | ОРУ |  | 0.4 | - | 6 | 0.63 | - | - | - | - | 25 | - | - | -
ЧАУНСКАЯ ТЭЦ
ТСБ 01 | 16424 | блочный | ТДТН-16000/110 | 6.6 | - | 115 | 16 | 1988 | 213543 | Тольяттинский трансформаторный завод | 2006 | 25 | 37 | 74 | 2024
ТСБ 02 | 11773 | блочный | ТДТН-16000/110 | 6.6 | - | 115 | 16 | 1982 | 186546 | Тольяттинский трансформаторный завод | 1991 | 25 | 43 | 73 | 2024
ТС 03 | 318 | связи | ТДТН-16000/110 | 6.6 | - | 115 | 16 | 1967 | 262002 | Тольяттинский трансформаторный завод | 2014 | 25 | 58 | 68 | 2024
ТС 04 | 615 | связи | ТДТН-16000/110 | 6.6 | - | 115 | 16 | 1969 | 289123 | Тольяттинский трансформаторный завод | 2015 | 25 | 56 | 64 | 2024
ТСН1 | 2471 | СН | ТМ-1000 | 0.4 | - | 6 | 1 | 1967 | нет данных | БЗТ | 2019 | 25 | 58 | - | -
ТСН2 | 9417 | СН | ТМ-1000 | 0.4 | - | 6 | 1 | 1967 | нет данных | БЗТ | 2020 | 25 | 58 | - | -
ТСН3 | 2426 | СН | ТМ-1000 | 0.4 | - | 6 | 1 | 1970 | нет данных | БЗТ | 2022 | 25 | 55 | - | -
ТСН4 | 4803 | СН | ТМ-1000 | 0.4 | - | 6 | 1 | 1970 | нет данных | БЗТ | 2023 | 25 | 55 | - | -
ТСН5 | 4177 | СН | ТМ-1000 | 0.4 | - | 6 | 1 | 1971 | нет данных | БЗТ | 2017 | 25 | 54 | - | -
ТСН6 | 8655 | СН | ТМ-1000 | 0.4 | - | 6 | 1 | 1968 | нет данных | БЗТ | 2018 | 25 | 57 | - | -
ТСН7 | 25280 | СН | ТМ-1000 | 0.4 | - | 6 | 1 | 1971 | нет данных | БЗТ | 2021 | 25 | 54 | - | -
ТСН8 | 25273 | СН | ТМ-1000 | 0.4 | - | 6 | 1 | 1971 | нет данных | БЗТ | 2024 | 25 | 54 | - | -
СЛУЖБА ПС г. БИЛИБИНО
Т-1 | 1021 | ОРУ | ТДТН-16000/110 | 6.6 | 38.5 | 115 | 16 | 1971 | нет данных | г.Тольятти | 1992 | 25 | 54 | 90 | 2025 | ПС 110/35/6 кВ "Прима" | ПС 110/35/6 кВ "Прима"
Т-2 | 616 | ОРУ | ТДТН-16000/110 | 6.6 | 38.5 | 115 | 16 | 1968 | нет данных | г.Тольятти | 1992 | 25 | 57 | 88 | 2025 | ПС 110/35/6 кВ "Прима" | ПС 110/35/6 кВ "Прима"
Т-1 | 116433 | ОРУ | ТМТН-6300/110 | 6.3 | 38.5 | 121 | 6.3 | 1984 | нет данных | Запорожский трансформаторный завод | - | 25 | 41 | 90 | 2025 | ПС 110/35/6 кВ "Встречный " | ПС 110/35/6 кВ "Встречный "
Т-2 | 9741 | ОРУ | ТДТН-16000/110 | 6.6 | 38.5 | 115 | 16 | 1981 | нет данных | г.Тольятти п/я Г-4616 | 1981 | 25 | 44 | 91 | 2025 | ПС110/35/6 кВ "Встречный " | ПС110/35/6 кВ "Встречный "
Т-1 | 19126 | ОРУ | ТДТН-16000/110 | 6.6 | 38.5 | 115 | 16 | 1991 | нет данных | г.Тольятти п/я Г-4616 | 1989 | 25 | 34 | 87 | 2025 | ПС 110/6 кВ "Тепличный комбинат " | ПС 110/6 кВ "Тепличный комбинат "
Т-2 | 18377 | ОРУ | ТДТН-16000/110 | 6.6 | 38.5 | 115 | 16 | 1989 | нет данных | г.Тольятти п/я Г-4616 | 1991 | 25 | 36 | 87 | 2025 | ПС 110/6 кВ "Тепличный комбинат " | ПС 110/6 кВ "Тепличный комбинат "
Т-1 | 4902 | ОРУ | ТДТН-10000/110 | 6.6 | 38.5 | 115 | 10 | 1973 | нет данных | г.Тольятти п/я Г-4616 | 1973 | 25 | 52 | 83 | 2025 | ПС 110/35/6 кВ "Алискерово " | ПС 110/35/6 кВ "Алискерово "
Т-2 | 39035 | ОРУ | ТМТГ-5600/110 | 6.3 | 38.5 | 121 | 5.6 | 1971 | нет данных | ЭТЗ | 1971 | 25 | 54 | 89 | 2024 | ПС 110/35/6 кВ "Алискерово " | ПС 110/35/6 кВ "Алискерово "
Т-1 | 2120021 | СН (ЗРУ) | ТМН-6300/110 УХЛ3 | 6.3 | - | 115 | 6.3 | 2023 | нет данных | ООО "СВЭЛ-Силовые трансформаторы" | - | 30 | 2 | 96 | - |  | РП 110 кВ Билибино
Т-2 | 2220087 | СН (ЗРУ) | ТМН-6300/110 УХЛ3 | 6.3 | - | 115 | 6.3 | 2023 | нет данных | ООО "СВЭЛ-Силовые трансформаторы" | - | 30 | 2 | 96 | - |  | РП 110 кВ Билибино
Т-1 | 528 | ОРУ | ТМ-6300/35 | 6.3 | - | 35 | 6.3 | 1978 | нет данных | г.Биробиджан | 1984 | 25 | 47 | 94 | 2022 | ПС 35/6 кВ "Центральная" | ПС 35/6 кВ "Центральная"
Т-2 | 527 | ОРУ | ТМ-6300/35 | 6.3 | - | 35 | 6.3 | 1978 | нет данных | г.Биробиджан | 1978 | 25 | 47 | 94 | 2022 | ПС35/6 кВ "Центральная" | ПС 35/6 кВ "Центральная"
Т-1 | 135152 | ОРУ | ТМ-4000/35 | 6.3 | - | 35 | 4 | 1990 | нет данных | Запорожский трансформаторный завод | 1988 | 25 | 35 | 94 | 2022 | ПС 35/6 кВ "Веселый" | ПС 35/6 кВ "Веселый"
Т-1 | 81410 | ОРУ | ТМ-4000/35 | 6.3 | - | 35 | 4 | 1972 | нет данных | п/я 5972 | 1979 | 25 | 53 | 92 | 2022 | ПС 35/6 кВ "Дымка" | ПС 35/6 кВ "Дымка"
Т-1 | 70778 | ОРУ | ТМ-2500/35 | 6.3 | - | 35 | 2.5 | 1972 | нет данных | ЭТЗ | 1974 | 25 | 53 | 92 | 2022 | ПС 35/6 кВ "Атомка" | ПС 35/6 кВ "Атомка"
Т-2 | 81411 | ОРУ | ТМ-4000/35 | 6.3 | - | 35 | 4 | 1972 | нет данных | п/я М-5972 | 1979 | 25 | 53 | 85 | 2022 | ПС 35/6 кВ "Атомка" | ПС 35/6 кВ "Атомка"
Т-1 | 71565 | ОРУ | ТМ-2500/35 | 6.3 | - | 35 | 2.5 | 1970 | нет данных | г. Биробиджан | 1977 | 25 | 55 | 85 | 2022 | ПС 35/6 кВ "Спорный" | ПС 35/6 кВ "Спорный"
Т-2 | 1126 | ОРУ | ТМ-2500/35 | 6.3 | - | 35 | 2.5 | 1982 | нет данных | г. Биробиджан | 1982 | 25 | 43 | 94 | 2022 | ПС 35/6 кВ "Спорный" | ПС 35/6 кВ "Спорный"
Т-1 | 972 | ОРУ | ТМ-2500/35 | 6.3 | - | 35 | 2.5 | 1978 | нет данных | г. Биробиджан | 1978 | 25 | 47 | 94 | 2022 | ПС 35/6 кВ "Кепервеем" | ПС 35/6 кВ "Кепервеем"
Т-2 | 970 | ОРУ | ТМ-2500/35 | 6.3 | - | 35 | 2.5 | 1978 | нет данных | г. Биробиджан | 1978 | 25 | 47 | 94 | 2022 | ПС35/6 кВ "Кепервеем" | ПС 35/6 кВ "Кепервеем"
Т-1 | 2697 | ОРУ | ТМН-4000/35 | 6.3 | - | 35 | 4 | н/д |  | н/д | н/д | 25 | н/д |  |  | ПС 35/6 кВ Рыткучи | ПС 35/6 кВ Рыткучи
Т-2 | 81410 | ОРУ | ТМН-4000/35 | 6.3 | - | 35 | 4 | н/д |  | н/д | н/д | 25 | н/д |  |  | ПС 35/6 кВ Рыткучи | ПС 35/6 кВ Рыткучи
ЧАУНСКИЙ РЭС
Т-1 | 78554 | ОРУ | ТДТН-10000/110 | 6.6 | 38.5 | 115 | 10 | 1972 | нет данных | Запорожский трансформаторный завод | 1972 | 25 | 53 | 92 | 2024 | ПС 110/35/6 кВ "Южный" | ПС 110/35/6 кВ "Южный"
Т-2 | 7701 | ОРУ | ТДТН-10000/110 | 6.6 | 38.5 | 115 | 10 | 1977 | нет данных | г.Тольятти | 1977 | 25 | 48 | 84 | 2024 | ПС 110/35/6 кВ "Южный" | ПС 110/35/6 кВ "Южный"
Т-1 | 57628 | ОРУ | ТМТ-6300/110 | 6.3 | 38.5 | 121 | 6.3 | 1977 | нет данных | Запорожский трансформаторный завод | 1987 | 25 | 48 | 93 | 2024 | ПС 110/35/6 кВ "Комсомольский" | ПС 110/35/6 кВ "Комсомольский"
Т-2 | 76632 | ОРУ | ТМТ-6300/110 | 6.3 | 38.5 | 121 | 6.3 | 1964 | нет данных | ЭТЗ | 1987 | 25 | 61 | 86 | 2024 | ПС 110/35/6 кВ "Комсомольский" | ПС 110/35/6 кВ "Комсомольский"
Т-1 | 147 | ОРУ | ТМ-4000/35 | 6.3 | - | 35 | 4 | 1992 | нет данных | БЭСТ | 1991 | 25 | 33 | 94 | 2022 | ПС 35/6 кВ "Вега" | ПС 35/6 кВ "Вега"
Т-2 | 177 | ОРУ | ТМН-1600/35 | 6.3 | - | 35 | 1.6 | 1979 | нет данных | МТЗ | 1991 | 25 | 46 | 95 | 2022 | ПС 35/6 кВ "Вега" | ПС 35/6 кВ "Вега"
Т-1 | 2513 | ОРУ | ТМН-4000/35 | 6.3 | - | 35 | 4 | 1991 | нет данных | ЧТЗ | 1991 | 25 | 34 | 95 | 2022 | ПС 35/6 кВ "Лагуна" | ПС 35/6 кВ "Лагуна"
Т-2 | 2514 | ОРУ | ТМН-4000/35 | 6.3 | - | 35 | 4 | 1991 | нет данных | ЧТЗ | 1991 | 25 | 34 | 95 | 2022 | ПС 35/6 кВ "Лагуна" | ПС 35/6 кВ "Лагуна"
Т-1 | 2653 | ОРУ | ТМ-1000/35 | 6.3 | - | 35 | 1 | 1989 | нет данных | БЭСТ | 1989 | 25 | 36 | 97 | 2022 | ПС 35/6 кВ "Апапельгино" | ПС 35/6 кВ "Апапельгино"
Т-2 | 2652 | ОРУ | ТМ-1000/35 | 6.3 | - | 35 | 1 | 1993 | нет данных | БЭСТ | 1989 | 25 | 32 | 97 | 2022 | ПС 35/6 кВ "Апапельгино" | ПС 35/6 кВ "Апапельгино"
УЧАСТОК ЗЕЛЕНЫЙ МЫС
Т-2 | 2830 | ОРУ | ТДН - 15000 / 110 | 6.6 | - | 115 | 15 | 1970 | нет данных | г.Тольятти | - | 25 | 55 | 77 | 2024 | ПС 110/6 кВ "Черский" | ПС 110/6 кВ "Черский"
ТРАНСФОРМАТОРЫ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
Т-1 | 2346 | СН | ТМ-400/6 | 0.4 | - | 6 | 0.4 | 1975 | нет данных | КТТЗ | - | 25 | 50 | - | - | ПС 35/6 кВ "Дымка" | ПС 110/35/6 кВ "Прима"
Т-2 | 12538 | СН | ТМ-400/6 | 0.4 | - | 6 | 0.4 | 1975 | нет данных | БЗСТ | - | 25 | 50 | - | - | ПП "Безымянный" | ПС 110/35/6 кВ "Прима"
Т-1 | 82361081 | СН | ТМ-160/6 | 0.4 | - | 6 | 0.16 | 1984 | нет данных | - | - | 25 | 41 | - | - | ПС 35/6 кВ "Центральная" | ПС 110/6 кВ "Тепличный комбинат "
Т-2 | 82261312 | СН | ТМ-160/6 | 0.4 | - | 6 | 0.16 | 1984 | нет данных | г. Минск | - | 25 | 41 | - | - | ПС 35/6 кВ "Вега" | ПС 110/6 кВ "Тепличный комбинат "
Т-1 | 4800 | СН | ТМ-160/6 | 0.4 | - | 6 | 0.16 | 2005 | нет данных | г. Биробиджан | - | 25 | 20 | - | - | ПС 35/6 кВ "Лагуна" | ПС 110/35/6 кВ "Комсомольский"
Т-2 | 254266 | СН | ТМ-160/6 | 0.4 | - | 6 | 0.16 | 1978 | нет данных | г. Биробиджан | - | 25 | 47 | - | - | ПС 35/6 кВ "Апапельгино" | ПС 110/35/6 кВ "Комсомольский"
Т-3 | 210423 | СН | ТСЗЛ-630/6-У3 | 0.4 | - | 6 | 0.63 | 2023 | нет данных | ООО "АСГ Трансформаторен" | - | 30 | 2 | - | - | ПС 35/6 кВ "Спорный" | ПС 110/35/6 кВ "Комсомольский"
Т-4 | 210424 | СН | ТСЗЛ-630/6-У3 | 0.4 | - | 6 | 0.63 | 2023 | нет данных | ООО "АСГ Трансформаторен" | - | 30 | 2 | - | - |  | ПС 110/35/6 кВ "Комсомольский"
Т-1 | 2230323 | СН | ТСЗ-630/6.3 УХЛ3 | 0.4 | - | 6 | 0.63 | 2023 | нет данных | ООО "СвердловЭлектро" | - | 30 | 2 | - | - |  | РП 110 кВ Билибино
Т-2 | 2230324 | СН | ТСЗ-630/6.3 УХЛ3 | 0.4 | - | 6 | 0.63 | 2023 | нет данных | ООО "СвердловЭлектро" | - | 30 | 2 | - | - |  | РП 110 кВ Билибино
Т-3 | 2230325 | СН | ТСЗ-630/6.3 УХЛ3 | 0.4 | - | 6 | 0.63 | 2023 | нет данных | ООО "СвердловЭлектро" | - | 30 | 2 | - | - |  | РП 110 кВ Билибино
Т-4 | 2230326 | СН | ТСЗ-630/6.3 УХЛ3 | 0.4 | - | 6 | 0.63 | 2023 | нет данных | ООО "СвердловЭлектро" | - | 30 | 2 | - | - |  | РП 110 кВ Билибино
Т-1 | 160328 | СН | ТСМА-100/6 | 0.4 | - | 6 | 0.1 | - | нет данных | г. Минск | - | 25 | - | - | - |  | ПС 110/35/6 кВ "Алискерово "
Т-2 | 132845 | СН | ТСМА-100/6 | 0.4 | - | 6 | 0.1 | 1995 | нет данных | г. Минск | - | 25 | 30 | - | - |  | ПС 110/35/6 кВ "Алискерово "
Т-1 | 7688 | СН | ТСЗ-400/10 | 0.4 | - | 6 | 0.4 | - | нет данных | Бакинский завод сухих трансформаторов | - | 25 | - | - | - |  | ПС 110/6 кВ "Черский"
Т-2 | 7885 | СН | ТСЗ-400/10 | 0.4 | - | 6 | 0.4 | - | нет данных | Бакинский завод сухих трансформаторов | - | 25 | - | - | - |  | ПС 110/6 кВ "Черский"
Т-1 | 203193 | СН | ФДТО-20/6 | 0.4 | - | 6 | 0.02 | 1972 | нет данных | ГДР | - | 25 | 53 | - | - |  | ПС 35/6 кВ "Атомка"
Т-1 | 595884 | СН | ТМ-63/6 | 0.4 | - | 6 | 0.063 | 1982 | нет данных | г. Минск | - | 25 | 43 | - | - |  | ПС 35/6 кВ "Кепервеем"
Т-2 | 170493 | СН | ТМ-60/6 | 0.4 | - | 6 | 0.06 | - | нет данных | г. Минск | - | 25 | - | - | - |  | ПС 35/6 кВ "Кепервеем"
Т-1 | 542703 | СН | ТМ-100/35 | 0.4 | - | 35 | 0.1 | 1983 | нет данных | г. Минск | 1982 | 25 | 42 | 94 | - |  | ПС 35/6 кВ "Дымка"
Т-2 | 248714 | СН | ТМ-25/6-65 | 0.4 | - | 6 | 0.025 | - | нет данных | г. Минск | - | 25 | - | - | - |  | ПС 35/6 кВ "Дымка"
Т-1 | 834448 | СН | ТМ-100/35 | 0.4 | - | 35 | 0.1 | 1983 | нет данных | г. Минск | 1984 | 25 | 42 | 87 | - |  | ПС 35/6 кВ "Спорный"
Т-2 | б/н | СН | ТМ-40/6 | 0.4 | - | 6 | 0.04 | - | нет данных | Югославия | - | 25 | - | - | - |  | ПС 35/6 кВ "Спорный"
Т-1 | 834447 | СН | ТМ-100/35 | 0.4 | - | 35 | 0.1 | 1986 | нет данных | г. Минск | 1995 | 25 | 39 | 87 | - |  | ПС 110/35/6 кВ "Встречный "
Т-2 | 701921 | СН | ТМ-63/6 | 0.4 | - | 6 | 0.063 | - | нет данных | г. Минск | - | 25 | - | - | - |  | ПС 110/35/6 кВ "Встречный "
Т-3 | 246685 | СН | ТМ-63/6 | 0.4 | - | 6 | 0.063 | - | нет данных | г. Минск | - | 25 | - | - | - |  | ПС 110/35/6 кВ "Встречный "
Т-1 | 854Г027 | СН | ТМ-100/35 | 0.4 | - | 35 | 0.1 | 1989 | нет данных | Кентаус | 1995 | 25 | 36 | 87 | - |  | ПП "Безымянный"
Т-1 | 861Г006 | СН | ТМ-100/35 | 0.4 | - | 35 | 0.1 | 1989 | нет данных | Кентаус | 1991 | 25 | 36 | 94 | - |  | ПС 35/6 кВ "Центральная"
Т-2 | 203464 | СН | ТМ-63/6 | 0.4 | - | 6 | 0.063 | - | нет данных | г. Минск | - | 25 | - | - | - |  | ПС 35/6 кВ "Центральная"
Т-3 | 595872 | СН | ТМ-63/6 | 0.4 | - | 6 | 0.063 | - | нет данных | г. Минск | - | 25 | - | - | - |  | ПС 35/6 кВ "Центральная"
Т-1 | 380825 | СН | ТМ-100/35 | 0.4 | - | 35 | 0.1 | 1978 | нет данных | г. Москва | 1978 | 25 | 47 | 94 | - |  | ПС 35/6 кВ "Вега"
Т-2 | 529295 | СН | ТМ-100/35 | 0.4 | - | 35 | 0.1 | 1986 | нет данных | г. Минск | 1983 | 25 | 39 | 94 | - |  | ПС 35/6 кВ "Вега"
Т-1 | 1105442 | СН | ТМ-63/6 | 0.4 | - | 6 | 0.063 | - | нет данных | - | - | 25 | - | - | - |  | ПС 35/6 кВ "Веселый"
Т-1 | 12 | СН | ТМ-100/35 | 0.4 | - | 35 | 0.1 | 1986 | нет данных | г. Москва | 1988 | 25 | 39 | 94 | - |  | ПС 110/35/6 кВ "Южный"
Т-2 | 230238 | СН | ТСЗЛ-400/6-УЗ | 0.4 | - | 6 | 0.4 | 2024 | нет данных | ООО "АСГ Трансформаторен" | - | 25 | 1 | - | - |  | ПС 110/35/6 кВ "Южный"
Т-3 | 230239 | СН | ТСЗЛ-400/6-УЗ | 0.4 | - | 6 | 0.4 | 2024 | нет данных | ООО "АСГ Трансформаторен" | - | 25 | 1 | - | - |  | ПС 110/35/6 кВ "Южный"
Т-1 | 871032 | СН | ТМ-100/35 | 0.4 | - | 35 | 0.1 | 1992 | нет данных | БЗСТ | 1992 | 25 | 33 | 94 | - |  | ПС 35/6 кВ "Лагуна"
Т-2 | 314749 | СН | ТМ-63/6 | 0.4 | - | 6 | 0.063 | - | нет данных | - | - | 25 | - | - | - |  | ПС 35/6 кВ "Лагуна"
Т-1 | 819420 | СН | ТМ-100/35 | 0.4 | - | 35 | 0.1 | 2017 | нет данных | БЗСТ | - | 25 | 8 | 94 | - |  | ПС 35/6 кВ "Апапельгино"
Т-2 | 701926 | СН | ТМ-63/6 | 0.4 | - | 6 | 0.063 | - | нет данных | г. Биробиджан | - | 25 | - | - | - |  | ПС 35/6 кВ "Апапельгино"
Т-1 | 24 | СН | ТОМ-20-110/0,4 УХЛ1 | 0.4 | - | 110 | 0.02 | 2024 | нет данных | АО «РЭТЗ Энергия» | - | 30 | 1 | - | - |  | ПП 110 кВ Бета
Т-2 | 19 | СН | ТОМ-20-110/0,4 УХЛ1 | 0.4 | - | 110 | 0.02 | 2024 | нет данных | АО «РЭТЗ Энергия» | - | 30 | 1 | - | - |  | ПП 110 кВ Бета
Т-3 | 20 | СН | ТОМ-20-110/0,4 УХЛ1 | 0.4 | - | 110 | 0.02 | 2024 | нет данных | АО «РЭТЗ Энергия» | - | 30 | 1 | - | - |  | ПП 110 кВ Бета
Т-4 | 22 | СН | ТОМ-20-110/0,4 УХЛ1 | 0.4 | - | 110 | 0.02 | 2024 | нет данных | АО «РЭТЗ Энергия» | - | 30 | 1 | - | - |  | ПП 110 кВ Бета
Т-5 | 21 | СН | ТОМ-20-110/0,4 УХЛ1 | 0.4 | - | 110 | 0.02 | 2024 | нет данных | АО «РЭТЗ Энергия» | - | 30 | 1 | - | - |  | ПП 110 кВ Бета
Т-6 | 23 | СН | ТОМ-20-110/0,4 УХЛ1 | 0.4 | - | 110 | 0.02 | 2024 | нет данных | АО «РЭТЗ Энергия» | - | 30 | 1 | - | - |  | ПП 110 кВ Бета
ТХН-35 | 832ГО54 | СН | ТМ-100/35 У1 | 0.4 | - | 35 | 0.1 | 1995 | нет данных | Биробиджанский завод силовых трансформаторов | - | 25 | 30 | 94 | - |  | ПС 110 кВ Комсомольский
ТСН-1 | 81436 | СН | ТМ-100/35 | 0.4 | - | 35 | 0.1 | - | нет данных | - | - | 25 | - | - | - | ПС 35/6 кВ Рыткучи | ПС 35/6 кВ Рыткучи
ТСН-2 | 81437 | СН | ТМ-100/35 | 0.4 | - | 35 | 0.1 | - | нет данных | - | - | 25 | - | - | - | ПС 35/6 кВ Рыткучи | ПС 35/6 кВ Рыткучи